АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 июля 2016 года №154

О внесении изменений в Постановление №211от 10.08.2015г. “Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы и на перспективу до 2020 года»”

В соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 31 июля 2014 года № 754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации», другими нормативными актами в области энергосбережения, Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Мантуровского района Курской области №211 от 10.08.2015г. “Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы и на перспективу до 2020 года»”, изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Мантуровского района					              	Бочаров С.Н.

## УТВЕРЖДЕНА

## Постановлением

## Администрации Мантуровского района

## Курской области

## от 19 июля 2016 г. №154

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мантуровском районе Курской области на 2015-2018 годы и на перспективу до 2020 года»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Мантуровском районе Курской области

на период 2015 – 2018 годы и на перспективу до 2020 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления муниципального района, муниципальных образований, входящих в состав района, предприятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию) |
| Участники муниципальной программы | Иные структурные подразделения Администрации Мантуровского района Курской области, муниципальные учреждения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Энергосбережение в Мантуровском районе Курской области» |
| Цели муниципальной программы | достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Мантуровском районе Курской области и улучшение качества жизни населения |
| Задачи муниципальной программы | -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -проведение обязательных энергетических обследований; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Мантуровского района Курской области; -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий; Учет и контроль всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; Широкая пропаганда энергосбережения; Обучение и подготовка персонала. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Мантуровского района; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения; Внедрение альтернативной энергетики; Проведение энергетических обследований или сбор и предоставление информации об энергосбережении; Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов; Развитие нормативной правовой базы энергосбережения; Ресурсное (финансовое) обеспечение программы; Информационное обеспечение программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Первый этап реализации Программы: 2015 - 2018 годы; Второй этап реализации Программы: 2019 - 2020 годы. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | на 2015 г. 280 тыс. руб. (в т.ч. областной - 0 тыс. руб., местный - 0 тыс. руб., внебюджетные средства - 180 тыс. руб.); на 2016г. 110 тыс. руб.(в т.ч. областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 110 тыс.руб.); на 2017г. - 132 тыс.руб.(в.ч. предполагаемый областной - 0 тыс.руб., местный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства 132 тыс. руб.); на 2018г. - 158 тыс.руб.(в т.ч. предполагаемый областной областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 158 тыс.руб.); на 2019г. - 190 тыс.руб.(в т.ч. предполагаемый областной областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 190 тыс.руб.); на 2020г. - 220 тыс.руб.(в т.ч. предполагаемый областной областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 220 тыс.руб.). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: -сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 12066,647 тонн условного топлива; -в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; -в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население; - повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения ее энергоемкости; |

Подпрограмма

«Энергосбережение в Мантуровском районе Курской области»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение в Мантуровском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципального района, муниципальных образований, входящих в состав района, предприятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию) |
| Участники муниципальной подпрограммы | Иные структурные подразделения Администрации Мантуровского района Курской области, муниципальные учреждения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы | достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Мантуровском районе Курской области и улучшение качества жизни населения |
| Задачи муниципальной подпрограммы | -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -проведение обязательных энергетических обследований; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Мантуровского района Курской области; -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий; Учет и контроль всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; Широкая пропаганда энергосбережения; Обучение и подготовка персонала. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Заданы согласно приложениям №1 и №2 к настоящей подпрограмме соответственно |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Первый этап реализации Программы: 2015 - 2018 годы; Второй этап реализации Программы: 2019 - 2020 годы. |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы | на 2015 г. 280 тыс. руб. (в т.ч. предполагаемый областной – 100 тыс. руб., местный – 0 тыс. руб., предполагаемые внебюджетные средства - 180 тыс. руб. ; на 2016г. 110 тыс. руб.(в т.ч. областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 110 тыс.руб.); на 2017г. - 132 тыс.руб.(в.ч. предполагаемый областной областной - 0 тыс.руб., местный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства 132 тыс. руб.); на 2018г. - 158 тыс.руб.(в т.ч. предполагаемый областной областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 158 тыс.руб.); на 2019г. - 190 тыс.руб.(в т.ч. предполагаемый областной областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 158 тыс.руб.); на 2020г. - 220 тыс.руб.(в т.ч. предполагаемый областной областной - 0 тыс.руб., меcтный - 0 тыс.руб., внебюджетные средства - 158 тыс.руб.); |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Реализация Программы позволит: -сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 12066,647 тонн условного топлива; -в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; -в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население; - повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения ее энергоемкости; |

1. Общая характеристика сферы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

1.1. Общая характеристика сферы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

1. В целях регулирования правоотношений, обеспечивающих энергосбережение, энергетическую эффективность процессов и устройств, рациональное использование природных ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду в 2009 году принят Федеральный закон 261-ФЗ.

Принятый документ уточняет понятие энергосбережения, вводит определения энергосберегающих технологий и повышения энергетической эффективности, устанавливает отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также соответствующие меры в целях защиты прав и законных интересов граждан РФ путем создания условий для сохранения не возобновляемых природных ресурсов, а также охраны окружающей среды.

Под энергосбережением понимается реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Под энергетической эффективностью понимаются характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Сфера действия 261-ФЗ распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов. Положения 261-ФЗ также применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. Таким образом, любая деятельность, так или иначе связанная с потреблением энергетических ресурсов, подпадает под действие 261-ФЗ, то есть он затрагивает интересы как физических, так и юридических лиц.

Учитывая тот факт, что рыночные отношения не заставили большинство предприятий снижать затраты на энергоресурсы, 261-ФЗ предусмотрены нормы, в соответствии с которыми, начиная с 2012 года, абсолютно все потребители топливно-энергетических ресурсов обязаны осуществлять учёт расхода всех потребляемых энергоресурсов. Потребители (величина удельного потребления энергоресурсов, которых выше значений закреплённых в соответствующих технических регламентах и других нормативно-правовых документах) обязаны постепенно снижать потребление (увеличивать энергоэффективность) за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Анализ существующего положения в области энергосбережения на территории муниципального района «Мантуровский район» Курской области (далее – муниципальный район) показывает, что основные принципы энергосберегающей политики, определенные действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не реализуются в полном объеме из-за отсутствия четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Рост цен на энергоресурсы делает задачу энергосбережения экономически целесообразной.

1.2. Основные проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в настоящее время  являются:

- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причиной возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

- низкая доля энергоэффективности общественного транспорта, уличного освещения. Причиной возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, недостаточная оснащенность осветительного оборудования энергосберегающими лампами;

- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;

- недостаточность пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению.

Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Решение проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

В соответствии с действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализация муниципальной программы  должна предполагать активное участие частного капитала в финансировании проектов, направленных на снижение энергопотребления. От успешности решения этой задачи напрямую зависят будущие результаты муниципальной программы.

Сделать инвестиции в энергоэффективность рентабельными для всех участников рынка призваны энергосервисные договоры (контракты) – новый тип гражданско-правовых договоров, введенный 261-ФЗ.

Энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт) на внедрение энергосберегающих технологий. Данный договор (контракт) предполагает выполнение специализированной ЭСКО полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика за счет привлеченных ЭСКО кредитных средств. Оплата за привлеченные финансовые ресурсы и выполненные ЭСКО работы производится заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных при внедрении энергосберегающих технологий. Договор (контракт) обычно заключается на 5-10 лет, в течение которого происходят выплаты.

Таким образом, в отличие от традиционного подхода к энергосбережению (где бремя энергосберегающих мероприятий в виде проведения энергоаудита и реализации намеченных проектов ложится на энергетиков предприятий/учреждений, как непрофильная и второстепенная задача с использованием собственных/бюджетных средств предприятий/учреждений и несением рисков по реализации проектов) подход на основе энергосервисных договоров (контрактов) позволяет возложить весь комплекс необходимых мероприятий и риски по достижению заявленных результатов на энергосервисную компанию.

Комплекс мероприятий включает в себя инвестиционный энергоаудит, предусматривающий определение базовых линий энергопотребления, механизмов финансирования и внедрения, а также мониторинга и подтверждения результатов, финансирование, не требующее собственных средств/бюджетных средств  предприятий/учреждений, и, наконец, реализация мероприятий силами энергосервисной компании.

Энергосервисная компания, в свою очередь, напрямую заинтересована в качественном выполнении комплекса работ, так как окупаемость проекта и полученная прибыль напрямую зависит от размера сэкономленных заказчиком средств.

Использование энергосервисных договоров (контрактов) в ЖКХ имеет важное социальное значение – обеспечение энергоэффективности в жилищном секторе может принести ощутимый социальный эффект за счет сокращения расходов семей на коммунальные услуги. Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) сами смогут выбрать подходящую схему и обсудить все детали договора (контракта), получив максимальную выгоду.

Интерес должны проявить и бюджетные учреждения, которые поощряются возможностью распоряжаться бюджетными средствами, сэкономленными сверх установленного снижения. Сэкономленные средства остаются как в распоряжении учреждения, так и в распоряжении муниципального района.

1.3. Инерционный прогноз развития сферы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Развитие сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по инерционному сценарию  указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и решены в установленные сроки задачи в данной сфере.

При инерционном сценарии развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности прогнозируются следующие значения целевых показателей:

- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов на территории муниципального района:

- электрической энергии – 45%  к 2020 году;

- природного газа – 38,5%  к 2020 году;

- снижение удельных расходов используемых энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий менее чем 15 % к 2020 году;

- доля потерь энергетических ресурсов при их передаче в общем объеме переданных энергетических ресурсов более 10% к 2020 году.

1.4. Общая характеристика Мантуровского района Курской области

Мантуровский район образован в 1977 году. Расположен в юго-восточной части области, с севера он граничит с Тимским , с востока — Горшеченским, с запада — Солнцевским, с юго-запада — Пристенским районами, с юга — Губкинским районом Белгородской области.

Территория района – 1,02 тыс. кв. км (3,4% территории области).

На территории района   - 7 муниципальных образований, которые включают в себя 63 населенных пункта. Районный административный центр – село Мантурово.

Поверхность волнистая, изрезанная оврагами и балками. Мантуровский район является  водоразделом двух крупнейших речных систем Днепра и Дона. Протекающие по территории района реки Сейм, Оскол, Сеть, Стужень и Камышенка являются притоками Днепра и Дона.

Основная река – Сейм (по территории района 34 км), так же по территории района протекают реки: Сейм Пузатый(25 км), Оскол (50 км), Свинец (14 км), Кривец (9 км), Стуженек (22км), Головище (13 км), Быстрец (12 км).

По температурному режиму климат района  характеризуется   как умеренно- континентальный. Средняя годовая температура воздуха + 4,8ºС, минимальная — 36ºС, максимальная +40ºС. Среднегодовое количество осадков 400 мм,, максимальное в июле — 71мм

Основные почвы черноземные- 80,5%, серые лесные занимают 7,3%, почвы крутых балочных склонов- 9,3%.Показатели плодородия накожного слоя имеют широкую амплитуду колебаний. Содержание гумуса в среднем по хозяйствам — 5,9%, изменяется от 2,1% до 6,8%, щелочно-гидролизного азота от 105 мг/кг до 181 мг/кг, подвижного фосфора от 76 мг/кг до 200 мг/кг, подвижного калия от 90 мг/кг до 200 мг/кг, кислотность почвы колеблется от 4,6 до 6,6 ед. Подвержены водной эрозии разной степени слабости 32% почв района.

По характеру растительности район относится к лесостепной зоне Евроазиатской степной области, Курскому лесостепному округу. Площадь, покрытая лесом, составляет 3,9 тысяч га. Древесная растительность разбросана мелкими участками по всей территории и состоит в основном из дуба, клена, березы, осины. В районе расположен участок, как особо охраняемый памятник природы, Центрально-Черноземного государственного заповедника имени В. Алехина - «Букреевы Бармы» площадью 259 га, где произрастают 5 видов растений доледникового периода.

В районе есть месторождения строительных материалов: глин, трепела, суглинков. Встречается магнитный железняк.

Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающим процессом сокращения численности населения, связанная со стабильным превышением смертности над рождаемостью и миграционной убылью.

1.5. ТЭК Мантуровского района Курской области

Централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий в Мантуровском районе отсутствует.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией. Электроснабжение потребителей осуществляется от центров питания 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курсэнерго». На территории района расположены 2 понизительные подстанции 110 кВ – «Мантурово», «Ястребовка» и 6 подстанций 35 кВ – «Бурцевка», «Прилепы», «Пузачи», «Луч», «с/з Кривецкий», «СОМ».

Загрузка трансформаторов на ПС 35-110 кВ составляет 6,0-17,6%.

Ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их модернизации, капитальному ремонту и (или) замене.

На территории Мантуровского района с востока на запад походит магистральный газопровод от АГРС в п. Тим Тимского района Курской области, а так же имеются межпоселковые газопроводы высокого давления, имеется газораспределительная станция – «АГРС Мантурово» (с. Пузачи Мантуровского района Курской области»), построено сетей газоснабжения всех категорий давления 558,885 км.

Обеспеченность населенных пунктов района на базе природного газа составляет 86,6%. На территории сельсовета имеется 8 распределительных пунктов. Одиночное протяжение уличной газовой сети по территории сельсовета 19км.

Производственные территории и жилищный фонд отапливаются от индивидуальных газовых теплоисточников.

Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории района занимается Мантуровский филиал ОАО «Курскгаз».

Источниками водоснабжения населения района служат, в основном, подземные воды. Централизованное водоснабжение имеется во многих населенных пунктах района (86%). Извлечение подземных вод из недр осуществляется глубоководными скважинами, не имеющих очистных сооружений и обеззараживающих установок. Протяженность водопроводных сетей 289,35 км. Централизованные системы водоотведения имеются лишь в селах Мантурово и Сейм, протяженностью 7,84 км.

Средняя продолжительность срока службы сетей водоснабжения, водоотведения –30 лет.

1.6. Анализ и прогноз потребления ТЭР  на период до 2020 года в Мантуровском районе Курской области.

Анализ энергопотребления Мантуровского района Курской области за период 2007 – 2020 годы приведен в таблицах 1 и 2.

При расчете энергопотребления за основу принимались данные по фактическому потреблению энергоносителей за 2007-2010 годы, а также прогнозные данные по потреблению энергоносителей до 2020 года с учетом ввода новых мощностей, повышения технической вооруженности всех отраслей без учета энергосберегающих мероприятий.

Расчет произведен в натуральных величинах, а также в тоннах условного топлива (т.у.т.)

Таблица.1

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, тыс. м3 | 28025,541 | 32733,030 | 24957,176 | 29601,59 | 31120,192 | 31488,688 | 32004,158 | 32519,628 | 33035,098 | 33550,568 | 34066,039 | 34580,508 | 35096,978 | 35612,414 |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 19866,209 | 20709,821 | 20355,342 | 20577,76 | 18594,762 | 18688,942 | 18783,122 | 18877,302 | 18971,482 | 19065,662 | 19159,842 | 19254,022 | 19348,2002 | 19442,392 |
| Тепловая энергия Гкал | 17919 | 17879 | 17856 | 17916 | 17859 | 17326,2 | 17411,4 | 8705,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уголь, тонн | 4605 | 2878 | 1765 | 925 | 1418 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 0 | 0 |
| Сжиженный газ, тонн | 173 | 169 | 153 | 122 | 92 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Вода, м3 | 1036520 | 1037140 | 1040230 | 1022570 | 1033730 | 1154900 | 1063181 | 1068262 | 1073343 | 1078424 | 1083505 | 1088586 | 1093667 | 1103825 |
| Дизельное топливо, бензин автомобильный, тонн | 5500 | 5200 | 5100 | 4900 | 4800 | 5000 | 5000 | 4900 | 4700 | 4600 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 |

Таблица.2

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, т.у.т. | 32343,38 | 37776,15 | 28802,28 | 34162,25 | 35914,82 | 36340,09 | 36934,98 | 3752,99 | 3871,96 | 3871,96 | 3931,45 | 39908,26 | 40504,30 | 41099,15 |
| Электроэнергия, т.у.т. | 6845,7 | 7136,4 | 7014,24 | 7090,89 | 6407,57 | 6440,02 | 6472,47 | 6537,38 | 6537,38 | 6569,84 | 6602,29 | 6634,74 | 6667,2 | 6699,65 |
| Тепловая энергия т.у.т. | 3083,86 | 3076,976 | 3073,02 | 3083,344 | 3073,53 | 2981,84 | 2587,52 | 1293,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, т.у.т. | 42272,94 | 47989,53 | 38889,54 | 44336,48 | 45395,92 | 45761,95 | 45995,0 | 11584,13 | 10409,34 | 10441,8 | 10533,74 | 46543,0 | 47171,5 | 47798,8 |

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Мантуровском районе Курской области и улучшение качества жизни населения.

Задачами Программы по достижению поставленной цели являются:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, частном жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах;

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Мантуровского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.

Реализация программы будет осуществляться в течение 2016-2020 годов в два этапа:

I этап: 2016-2018 годы:

-принятие нормативных правовых актов для реализации Программы;

-формирование структуры управления Программой;

-завершение оснащения потребителей Мантуровского района приборами учета энергоресурсов;

-проведение энергетических обследований;

-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

-реализация первоочередных высокоэффективных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде Мантуровского района.

II этап: 2016-2020 годы:

-реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Мантуровского района;

-проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

### 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### 3.1 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бюджетную сферу района представляют:

- Администрация Мантуровского района Курской области;

- образование – 18 школ, дом пионеров и школьников, 4 детских сада,  ДЮСШ;

- культура – межпоселенческая библиотека с филиалами, детская школа искусств, дома культуры, центы досуга;

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2012 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Прогноз потребления электрической энергии, природного газа, воды в бюджетной сфере Мантуровского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблице 3.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

проведение обязательных энергетических обследований муниципальных организации	, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального образования Мантуровского района;

разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

установка преобразователей частоты для электроприводов;

регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

замена старых отопительных котлов в ИСО с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые  или электрические котлы с КПД не ниже 95%.

3.1.1 Анализ энергопотребления в бюджетной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.

Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г.

Таблица 3

3.1.2 Оценка технического потенциала энергосбережения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 2288,88 | 2090,646 | 2088,336 | 2087,149 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 | 1642,15 |
| Природный газ, тыс. м3 | 395,998 | 383,345 | 451,148 | 523,372 | 676,701 | 676,701 | 676,701 | 676,701 | 676,701 | 676,701 | 676,701 | 676,701 | 676,701 | 676,701 |
| Тепловая энергия т.у.т. | 1947 | 1958 | 1918 | 1853 | 1418 | 1413 | 918 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода, м3 | 189400 | 173200 | 166500 | 157900 | 151700 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 |
| Уголь, тонн | 1591 | 1094 | 824 | 391 | 869 | 579 | 579 | 579 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |

С учетом оценки технически возможных на данном этапе мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере:

- Снижение потребления природного газа составляет 126604 куб.м. – 146,11 т.у.т.

- Снижение потребления электроэнергии составляет 74166 кВт. ч. – 25,56 т.у.т.

- Снижение потребления воды составляет 10400 куб. м

- Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 171,67 т.у.т.

3.2 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

По состоянию на 01.01.2010 г., на территории  муниципального района расположено 5826 жилых домов, 33 из которых многоквартирных домов. Общая площадь жилищного фонда, составляет 395,17 тыс. кв. м. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как за счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.

В 2012 г. 465 гражданам  было предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 141 тыс. руб. В жилых домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета потребления воды.

Прогноз потребления электрической энергии, природного газа, воды в жилищной сфере Мантуровского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблице 4.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Мантуровского района коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов;

-установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов;

-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников;

-установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;

-размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Мантуровского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

-модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем.

3.2.1 Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.

Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г.

Таблица 6

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, тыс. м3 | 7394,024 | 9245,687 | 00026,316 | 11500 | 12500 | 12916,67 | 13333,34 | 13750,01 | 14166,68 | 14583,35 | 15000,02 | 15416,69 | 15833,36 | 16250 |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 8114,064 | 8501,362 | 8489,262 | 9104,993 | 9049,786 | 9100,062 | 9150,338 | 9200,614 | 9250,89 | 9301,166 | 9351,442 | 9401,718 | 9451,994 | 9502,275 |
| Тепловая энергия т.у.т. | 798 | 774 | 756 | 732 | 714 | 632 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода, м3 | 284700 | 301900 | 306400 | 317900 | 321300 | 340000 | 341889 | 343778 | 345667 | 347556 | 349445 | 351334 | 353223 | 357000 |
| Уголь, тонн | 3014 | 1784 | 941 | 534 | 549 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 0 | 0 |

3.2.2 Оценка технического потенциала энергосбережения

с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размере:

- Снижение потребления природного газа составляет 3250 тыс. куб.м. – 3750,72 т.у.т.

- Снижение потребления электроэнергии составляет 2 470 592 кВт. ч. – 851,34 т.у.т.

- Снижение потребления воды составляет 928 820  куб. м

- Общее снижение потребления энергоресурсов - 4602,06 т.у.т.

3.3 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Коммунальное хозяйство района охватывает ряд организаций ЖКх, основными направлениями работы которых является обеспечение и предоставление услуг в сфере  водоснабжения, водоотведения, управления МКД.

Котельные в основном работают на природном газе и обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады). Процент износа теплоисточников, сетей значителен. Центральзованное отопление отсутствует, в виду перевода жилищного фонда и отдельных объектов социальной инфраструктуры  на индивидуальные системы отопления (природный газ).

Источниками водоснабжения муниципального района - в основном подземные воды из артезианских скважин. Извлечение подземных вод из недр – централизованными водозаборами, одиночными скважинами, шахтными колодцами. Подача воды производится электрическими насосами с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения объединена с противопожарной системой.

Центральное водоснабжение присутствует во всех сельсоветах. Центральное водоотведение – в селах Мантурово и Сейм.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

3.4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

К сфере энергетики относится система распределения, использования и передачи энергоресурсов всех видов. На территории муниципального района эту деятельность осуществляет система коммунальной инфраструктуры.

3.5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основной отраслью промышленности района является пищевая промышленность. На территории муниципального района действует несколько предприятий этой отрасли – ОАО «Кривец –сахар», ООО «Кривец-мясо», ООО «Кривецкое ХПП», ПО «Виктория» и т.д..

Потенциал энергосбережения к 2020 г. по определен по отношению к 2007 г. оценивается  в 613,666 т.у.т..

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является проведение энергоаудита предприятия, выполнения рекомендаций по его завершении.

3.6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Мантуровский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрную специализацию. В основе – сеть с/х предприятий по переработке с/х продукции.

В масштабах области район выделяется следующими показателями производства отдельных видов с/х продукции: около 4% зерновых культур, 5% сахарной свеклы. Животноводство представлено молочным (4,5% от производства по области) и мясным скотоводством. Производство мяса и яиц обеспечивается более чем на 90% ЛПХ района.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является проведение энергоаудита организациями, выполнения рекомендаций по его завершении.

3.7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

Транспортно-географическое положение в целом можно оценить как выгодное. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет всего 355 км, из них 237 км регионального значения и 118 км муниципального. Большая часть дорог с твердым покрытием имеет 4 категорию. Для связи райцентра с железной дорогой служит шоссейная автомобильная дорога протяженностью 22 км., На всех направлениях от основных дорог есть ответвления к населенным пунктам, соответствующие системе расселения района.

В на стоящее время предприятием осуществляющее перевозки является ОАО «Мантуровоавтотранс».

Планируется перевести весь общественный транспорт на высокоэкономичные виды топлива. Основными принципами развития транспортного комплекса являются две составляющие: ежегодное улучшение качества и строительство новых дорог, а так же оптимизация маршрутов автобусного сообщения.

Населенные пункты района обеспечены средствами телефонной связи общего пользования, имеется возможность приема программ теле- и радиовещания.

По территории района проходит ВОЛП протяженностью по территории района 140 км (Солнцево-Мантурово 36 км, Тим-Мантурово  36 км, Мантурово-Горшечное 68 км) заходя со стороны п. Солнцево и продолжаясь по направлениям Тим и Горшечное.

3.8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На территории муниципального района строительством занимается ООО «Мантуровский строитель» и ЗАО « Тимское ДРСУ №3». В 2009 г. этой сферой было потреблено электроэнергии в объеме 95,68 тыс. кВтч, воды -47300куб.м

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является проведение энергоаудита организациями, выполнения рекомендаций по его завершении.

3.9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

К сфере прочих потребителей Мантуровского района относятся различные торговые точки, павильоны, магазины, гостиничный и ресторанный бизнес, а также иные объекты общественного питания, торговли и предприятия, оказывающие бытовые услуги населению.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

проведение обязательных энергетических обследований муниципальных организации	, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального образования Мантуровского района;

оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

внедрение систем энергетического менеджмента.

3.10 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

На территории Мантуровского района установлено 421 светильников уличного освещения.

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения будет направлена на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие.

В освещении используются светильники типа ДРЛ 250 кВТ; ДНаТ 150 ВТ. Значительное сокращение потребления можно получить с переходом на энергосберегающие светильники со светооотдачей 100-120 лм/ВТ, при этом потребление сократится на 11368,5 кВтч. Замена светильников уже проводится и полностью планируется завершить к 2018 году. С учетом роста тарифов окупаемость светильников не превысит 3-3,5 года.

3.11 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Энергетические обследования на территории Мантуровского района Курской области проводятся организациями (членами СРО в области энергетических обследований) в соответствии с Федеральным законом и приказом Минпромэнерго России от 4 июля 2006 года № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований». Организация проведения энергетических обследований в Курской области должна осуществляться на конкурсной основе сроком на пять лет.

На данный момент в районе проводятся энергетические обследования, составляются энергетические паспорта объектов. Основными целями энергетических обследований являются:

-получение объективных данных о величине передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

-определение показателей энергетической эффективности потребляемых ТЭР;

-определение потенциала энергосбережения;

-разработка перечня типовых эффективных мероприятий по энергосбережению применительно для данного типа предприятия (учреждения);

Орган, осуществляющий энергетические обследования, должен вести реестр проверяемых предприятий и учреждений, а также проводить мониторинг реализации предлагаемых к реализации энергоэффективных мероприятий. При этом первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия должны выполняться бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности в течение одного года со дня подписания акта приемки документов по проведению энергоаудита.

В настоящее время в рамках федерального законодательства создаются саморегулирующие организации по проведению энергетических обследований, которые должны разработать реестр цен по энергетическому обследованию. В связи с чем, стоимость работ по энергетическому обследованию бюджетных учреждений и организаций Мантуровского района может измениться.

3.12. УЧЁТ ТЭР

Передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы в Курской области подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться только на основании приборных показателей.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области совместно с метрологами энергоснабжающих организаций и Курским ЦСМ разработан рекомендуемый Реестр средств измерения ТЭР для Курской области.

Номенклатура приборов, входящих в Реестр, на территории Курской области обеспечена поверочной, сервисной базами и ремонтным фондом. Данный тип приборов положительно зарекомендовал себя в эксплуатации применительно к условиям региона.

Установка приборов учета ТЭР и холодной воды должна быть проведена в Мантуровском районе в сроки, установленные Федеральным законом.

Реестр средств измерений для учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Мантуровском районе Курской области

| № п/п | Наименование средств измерений | Изготовитель | Номер Госреестра |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей воды |
| 1. | Теплосчетчики ТС.ТМК-Н | ЗАО НПО «Промприбор» г. Калуга | 21288-06 |
| 2. | Теплосчетчики ТСК7 | ЗАО НПФ «Теплоком» г. С.-Петербург | 23194-07 |
| 3. | Теплосчетчики Логика 8961 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 35533-08 |
| 4. | Теплосчетчики СТ3 | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 16177-08 |
| 5. | Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23649-07 |
| 6. | Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23648-07 |
| 7. | Счетчики воды горячей ВСТ | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23647-07 |
| 8. | Счетчики холодной и горячей воды МТК/МNK/MTW | ЗАО «Компания Верли» г. Москва | 19728-03 |
| 9. | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВ-15 | ООО «Метер» г. С.-Петербург | 24319-05 |
| 10. | Счетчики холодной и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ) | ООО фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» г. Москва | 17844-07 |
| 11. | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32539-06 |
| 12. | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32540-06 |
| 13. | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32538-06 |
| Средства измерения учета газа |
| 14. | Счетчики газа СГБМ-1,6 | ООО ПКФ «Бетар» г. Чистополь | 27702-07 |
| 15. | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК | Фирма «Elster GmbH» Германия | 36709-08 |
| 16. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 20272-00 |
| 17. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Метэко-Премагаз» г. Москва | 30894-05 |
| 18. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16190-05 |
| 19. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 33874-07 |
| 20. | Счетчики газа ротационные RVG | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16422-07 |
| 21. | Счетчики газа турбинные TRZ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 31141-08 |
| 22. | Счетчики газа СГ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 14124-05 |
| 23. | Корректоры СПГ741 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 20022-08 |
| 24. | Корректоры СПГ761 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 36693-08 |
| Средства измерения электрической энергии |
| 25. | Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 31721-07 |
| 26. | Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807) | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 13119-06 |
| 27. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24410-07 |
| 28. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24411-07 |
| 29. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 26593-07 |
| 30. | Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 31826-07 |
| 31. | Счетчики электрические однофазные СО-505 (505Т) | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 17905-00 |
| 32. | Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК | ЗАО «Приборостроительная компания» п. Томилино Московской области | 35565-07 |
| 33. | Счетчик э/э однофазный электронный СЭТ1 (с модификациями) | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 13677-06 |
| 34. | Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа) | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 33786-07 |
| 35. | Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 16666-07 |
| 36. | Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800 | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 31857-06 |
| 37. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230АR, -230ART, -230АRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 23345-07 |
| 38. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00,-01,-02, - 03) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 25617-07 |
| 39. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 33384-06 |
| 40. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233А,-233АР, - 233ART,-233FRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 34196-07 |
| 41. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231 | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 29144-07 |
| 42. | Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 29292-06 |
| 43. | Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 35437-07 |
| 44. | Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518 | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 34646-07 |
| 45. | Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО | ОАО «ЛЭМЗ» г. С.-Петербург | 24573-07 |
| 46. | Счетчик э/э ЦЭ6803В | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 12673-06 |
| 47. | Счетчик э/э ЦЭ6822 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 16811-07 |
| 48. | Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3 | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 14206-07 |

3.13 РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Мантуровском районе Курской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен в соответствии с Федеральным законом, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Мантуровского района.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Мантуровском районе являются:

-совершенствование структуры органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципального района;

-разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещений, которые составляют жилищный фонд Мантуровского района;

-разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

-разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

-разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципального района, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования заданий по их снижению;

-разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:

-учет в инвестиционных и производственных Программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов;

-содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) бюджетных учреждений.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно стать создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Сроки разработки Ответственный исполнитель. | Цель/примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрация Мантуровского района Курской области | Реализация требований Плана на уровень муниципального образования, определение сроков исполнения и ответственных исполнителей первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| 2. | Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах местного самоуправления (структурных подразделениях) (акт (ы)) главы местного самоуправления) | По ходу выполнения Программы энергосбережения в течение 2011-2020гг. Администрация Мантуровского района Курской области | Определение отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 3. | Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрация Мантуровского района Курской области | Обеспечение координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| 4. | Порядок предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрация Мантуровского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Законом № 261-ФЗ |
| 5. | Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012-2013г. Администрация Мантуровского района Курской области | Создание дополнительных условий для реализации информационного обеспечения в соответствии с Законом № 261-ФЗ на территории муниципального образования |
| 6. | Положение «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования» | 2012-2013г. Администрация Мантуровского района Курской области |  |
| 7. | Положение «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования» | 2012-2013г. Администрация Мантуровского района Курской области |  |

3.14 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Информационное обеспечение по проведению энергосберегающей политики должно осуществляться за счет:

-создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-обнародования в общественных местах и опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой  информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;

-распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;

-информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;

-распространения информации о предоставляемой государственной поддержке, о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

-информирования о допускаемых нарушениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о принимаемых мерах в отношении правонарушителей;

-освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В Мантуровском районе информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:

-интернет-сайт;

-конкурсы;

-семинары;

-конференции;

-СМИ.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию  Программы предполагается осуществлять за счет следующих источников финансирования:

- средства государственной финансовой поддержки областного бюджета (предполагаемые);

- средства муниципального бюджета (предполагаемые);

- внебюджетные средства (предполагаемые).

Выделение средств из перечисленных источников в основном направлено на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, которые расписаны по секторам экономики, в том числе и в бюджетной сфере в рамках  настоящей  программы.

Условия представления субсидии из бюджета Курской области являются:

- наличие в муниципальном бюджете района и поселений средств для обеспечения софинансирования расходов на мероприятия по энергосбережению, выделению их на указанные цели в течение соответствующего финансового года;

- наличие  утвержденной муниципальной районной программы и муниципальной программы поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отвечающей требованиям законодательства РФ;

- своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципального района и поселений по представлению информации в Государственную информационную систему энергосбережения и энергоэффективности;

- наличие заключенного Соглашения об использовании субсидии между главным распорядителем областных бюджетных  ассигнований и муниципальным районом и поселением.

Объемы финансирования из муниципального районного бюджета определены с учетом прогнозов социально-экономического развития Октябрьского района.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образования поселений уточнены с учетом реальной возможности финансирования мероприятий по энергосбережению.

Предполагаемые внебюджетные средства в основном будут  формироваться хозяйствующими субъектами всех форм собственности и направлены на мероприятии я для снижения энергоемкости  выпускаемой продукции и оказания услуг, а так же на более эффективное использование ФЭР и холодной воды.

Следует особо отметить, что финансирование данной программы можно и нужно вести за счет внебюджетных средств с использованием рыночных механизмов.

Используя институт  энергосервисных контрактов, в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно реализовывать потенциал энергосбережения района, привлекая финансовый ресурс энергосервисных компаний, при этом не неся финансовые и технические риски.

По данной схеме привлечения инвестиций следует реализовывать энергосберегающие проекты в бюджетной и жилищной сферах для обновления энергетического  оборудования, а также внедрять энергосберегающие светильники в системе уличного освещения.

Для технического перевооружения и модернизации производства коммунальной энергетики целесообразно использовать и энергетический финансовый лизинг.

Также в соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в случае получения адресной помощи из областного бюджета в период 2011-2020 годов на проведение капитальных  ремонтов  многоквартирных домов поселений Октябрьского района надо учитывать объем средств на установку приборов учета ФЭР и реализацию энергосберегающих мероприятий.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной задачей механизма реализации Программы является выполнение предусмотренных мероприятий, которые ресурсно обеспечены и с технической точки зрения позволяют использовать определенный потенциал энергосбережения за рассматриваемый период. В связи с этим, важным звеном при механизме реализации программы является структура управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.

В структуре управления Администрация Мантуровского района осуществляет проведение государственной политики в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Осуществление общей координации деятельности органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и принятие решений по выполнению Программы, а также контроль исполнения органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности возлагается на отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды. В целях координации и согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района отдел градостроительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ «УОДР» взаимодействуют с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области.

С учетом планируемых средств областного и районного бюджетов отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды ежегодно уточняет целевые показатели, механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке Главе Мантуровского района предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую Программу.

По истечении сроков реализации Программы отдел градостроительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ «УОДР» администрации района готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации Программы и представляет ее Главе района.

Реализацию Программы планируется выполнить через осуществление конкретных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности следующими основными исполнителями:

-бюджетными учреждениями муниципального района

-органами местного самоуправления МО поселений (по согласованию);

-организациями и предприятиями (по согласованию);

-энергосервисными компаниями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик Программы осуществляет контроль за реализацией Программы.

Исполнитель-координатор программы:

-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;

-направляет ежегодный отчет о проделанных мероприятиях в Администрацию Курской области (в ОКУ “Инженерная компания” комитета  ЖКХ и ТЭК Курской области), в ГИС «Энергоэффективность».

Приложение 1

| Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| --- |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | годы |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| п0 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 1498,8 | 1322,2 | 1959,7 | 2732,7 | 3365,5 | 3394,3 | 3394,3 |
| п0.1 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях | млн. рублей | 508,3 | 1442 | 2088 | 2869,6 | 3515,3 | 3555,1 | 3555,1 |
| п1 | Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий (факт) | тыс. т у.т. | 47,15 | 46,21 | 45,28 | 44,28 | 43,49 | 42,62 | 41,77 |
| п2 | Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов (факт) | млрд. руб. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. кВт•ч | 11808 | 20265,4 | 19860,1 | 19462,8 | 19073,5 | 18692 | 18318,1 |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии (факт) | тыс. кВт•ч | 11808 | 20265,4 | 19860,1 | 19462,8 | 19073,5 | 18692 | 18318,1 |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии (факт) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 242,7 | 142,2 | 179,7 | 217,3 | 254,9 | 292,5 | 330 |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды (факт) | тыс. куб. м | 397,8 | 365,3 | 357,9 | 350,7 | 343,7 | 336,8 | 330 |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п11 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 12177 | 34689 | 33995,8 | 33315,2 | 32648,8 | 31595,8 | 31355,3 |
| п12 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа (факт) | тыс. куб. м | 12177 | 34689 | 33995,8 | 33315,2 | 32648,8 | 31595,8 | 31355,3 |
| п13 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п15 | Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п17 | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | кВт•ч | 1136800 | 810000 | 793800 | 777924 | 762365,5 | 747118,2 | 732175,8 |
| п18 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | кв. м. | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 |
| п19 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования обеспеченных централизованным теплоснабжением (факт) | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п20 | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п21 | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 11690,00 | 6161,00 | 6037,80 | 5917,00 | 5798,70 | 5682,70 | 5569,00 |
| п22 | Количество работников органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | чел. | 1550,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| п23 | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п24 | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 670100 | 687600 | 673848 | 660371 | 647163,6 | 634220,3 | 621536 |
| п25 | Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | т.у.т | 1542,8 | 1171,7 | 1148,3 | 1125,3 | 1102,8 | 1080,8 | 1059,2 |
| п26 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями муниципального образования (факт) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году (факт) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| п27.1 | Объем внебюджетного финансирования муниципальной программы по энергосбереженияю | тыс. руб. | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| п28 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| п29 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 |
| п31 | Площадь МКД, обеспеченных централизованным теплоснабжением | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 29859,0 | 27432,0 | 26883,4 | 26345,7 | 25818,8 | 25302,4 | 24796,4 |
| п33 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 1260 | 1328 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| п34 | Количество жителей в МКД, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 1260,0 | 1328,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
| п35 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п36 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 602855,0 | 883845,0 | 866168,1 | 848844,7 | 831867,8 | 815230,4 | 798925,8 |
| п37 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 1948,3 | 1303,7 | 1277,6 | 1252,0 | 1226,9 | 1202,4 | 1178,4 |
| п38 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 | 30484 |
| п39 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п40 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 1948,3 | 1304 | 1278 | 1252 | 1227 | 1202 | 1178,4 |
| п41 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п42 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 2456,2 | 1809 | 1772,8 | 1737,3 | 1702,6 | 1668,5 | 1635,1 |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 41436 | 63226 | 61961,5 | 60722,3 | 59507,9 | 58317,7 | 57151,3 |
| п44 | Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования | шт. | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| п45 | Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 83 | 167 | 252 | 337 | 421 |

Приложение 2

| Целевые показатели муниципальной подпрограммы |
| --- |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Расчетная формула |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Энергоемкость производства товаров, работа, услуг (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | кг у.т./тыс. рублей объема | (п1*1000)/п0 | 31,46 | 34,95 | 23,11 | 16,20 | 12,92 | 12,56 | 12,31 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п3/п4) * 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п5/п6) * 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п7/п8) * 100 | 61,0 | 38,9 | 50,2 | 62,0 | 74,2 | 86,8 | 100,0 |
| 5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п9/п10) * 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | (п11/п12) * 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | (п13/п14) * 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 8 | Общая экономия энергетических ресурсов (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. т у.т. | (1(14)-1(n))/1(14) * п1(14) |  | -5232,05113 | 12519,36062 | 22863,81271 | 27782,05705 | 28330,55092 | 28,71 |
| 9 | Экономия электрической энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. кВтч | (8*0,45)*2902 |  | -6832535,6 | 16349033,0 | 29857853,0 | 36280588,3 | 36996866,5 | 37487,0 |
| 10 | Экономия тепловой энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. Гкал | (8*0,165)*6,729 |  | -5809,1 | 13900,1 | 25385,3 | 30846,0 | 31455,0 | 31,9 |
| 11 | Экономия природного газа (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. куб.м. | (8*0,385)*866,5 |  | -1745425,3 | 4176490,0 | 7627425,1 | 9268163,7 | 9451142,6 | 9576,4 |
| 12 | Объем финансирования программы энергосбережения | млн. рублей |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м | п17/п18 | 168,3176 | 119,928931 | 117,5303524 | 115,1797453 | 112,8761475 | 110,618626 | 108,4062481 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п20/п19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п21/п22 | 7,541935 | 4,219863014 | 4,135479452 | 4,052739726 | 3,971712329 | 3,892260274 | 3,814383562 |
| 16 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п23/п22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п24/п22 | 432,3226 | 470,9589041 | 461,539726 | 452,3089041 | 443,2627397 | 434,3974658 | 425,7094521 |
| 18 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | п28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | т у.т./кв.м | п25/п18 | 0228431 | 0,173482381 | 0,170017767 | 0,166612378 | 0,163281019 | 0,116002369 | 0,156825585 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п29/п31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п32/п34 | 23,7 | 20,7 | 20,4 | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 18,8 |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п35/п31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | п36/п30 | 19,7813 | 29,00134532 | 28,42131841 | 27,8528908 | 27,29583279 | 26,74991469 | 26,21491666 |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | п37/п38 | 0,063912 | 0,042766697 | 0,04191051 | 0,041070726 | 0,040247343 | 0,039443643 | 0,038656344 |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | п39/п41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | п42/п30 | 0,080595 | 0,059358183 | 0,058170364 | 0,057005513 | 0,055866912 | 0,054747998 | 0,053652054 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 27 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 33 | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования | % | (п45/п44) * 100 | 0 | 0 | 19,71496437 | 39,66745843 | 59,85748219 | 80,04750594 | 100 |
| Расчет экономии в тоннах условного топлива производится по формуле: (Эн(14) - Эн(n))/Эн(14) * Потребление 14 Расчет экономии по отдельным видам энергоресурсов производится на основе среднестатистических данных по соотношению потребления энергетических ресурсов по Курской области: Электроэнергия - 45%, Тепловая энергия - 16,5%, Природный газ - 38,5% |

Приложение 3

| Форма отчетности муниципального района Курской области по реализации муниципальной программы энергосбережения на 2016 год (индикаторы целевых показателей) |
| --- |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | 2015год | 2016 год |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| п0 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| п0.1 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| п1 | Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий (факт) | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |
| п2 | Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов (факт) | млрд. руб. |  |  |  |  |  |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. кВт•ч |  |  |  |  |  |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии (факт) | тыс. кВт•ч |  |  |  |  |  |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п11 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п12 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п13 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования (факт) | т у.т. |  |  |  |  |  |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. |  |  |  |  |  |
| п15 | Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч |  |  |  |  |  |
| п16 | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч. |  |  |  |  |  |
| п17 | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | кВт•ч |  |  |  |  |  |
| п18 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | кв. м. |  |  |  |  |  |
| п19 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования обеспеченных централизованным теплоснабжением (факт) | кв. м. |  |  |  |  |  |
| п20 | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |
| п21 | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |
| п22 | Количество работников органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | чел. |  |  |  |  |  |
| п23 | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |
| п24 | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |
| п25 | Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | т.у.т |  |  |  |  |  |
| п26 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями муниципального образования (факт) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| п27 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году (факт) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| п28 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. |  |  |  |  |  |
| п29 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |
| п30 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования (факт) | кв. м. |  |  |  |  |  |
| п31 | Площадь МКД, обеспеченных централизованным теплоснабжением | кв. м. |  |  |  |  |  |
| п32 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |
| п33 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. |  |  |  |  |  |
| п34 | Количество жителей в МКД, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. |  |  |  |  |  |
| п35 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |
| п36 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч |  |  |  |  |  |
| п37 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п38 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования (факт) | кв. м. |  |  |  |  |  |
| п39 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п40 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| п41 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. |  |  |  |  |  |
| п42 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. |  |  |  |  |  |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч |  |  |  |  |  |
| п44 | Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |
| п45 | Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |

Приложение 4

| Форма отчетности муниципального района по реализации муниципальной программы энергосбережения на 2016 год (целевые показатели) |
| --- |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Расчетная формула | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Энергоемкость производства товаров, работа, услуг (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | кг у.т./тыс. рублей объема | (п1*1000)/п0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п3/п4) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п5/п6) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п7/п8) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п9/п10) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 6 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | (п11/п12) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 7 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | (п13/п14) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 8 | Общая экономия энергетических ресурсов (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. т у.т. | (1(14)-1(n))/1(14) * п1(14) |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 9 | Экономия электрической энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. кВтч | (8*0,45)*2902 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 10 | Экономия тепловой энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. Гкал | (8*0,165)*6,729 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 11 | Экономия природного газа (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. куб.м. | (8*0,385)*866,5 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 12 | Объем финансирования программы энергосбережения | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м | п17/п18 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п20/п19 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п21/п22 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 16 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п23/п22 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п24/п22 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 18 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | п28 |  |  |  |  |  |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | т у.т./кв.м | п25/п18 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п29/п31 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п32/п34 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п35/п31 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 23 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | п36/п30 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | п37/п38 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | п39/п41 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 26 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | п42/п30 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 27 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые показатели в области энергосбережения |
| 33 | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования | % | (п45/п44) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |

Приложение 5

| План финансировании и реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016год |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования * | 2016 год | Эффект от выполнения мероприятий |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | В натуральном выражении | В стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мероприятия по экономии электрической энергии (всего): |
|  | Замена светильников (и ламп) уличного освещения | 100 | внебюджетные средства | 60 | 17 | 17 |  | 118 светильников | 13 |
|  | Мероприятия по экономии холодной воды (всего): |
|  | Установка/ замена приборов учета | 10 | внебюджетные средства | 6 |  |  | 4 | 16 приборов учета | 1,3 |
|  | Иные мероприятия в области энергосбережения (всего): |
|  | ВСЕГО: | 110 |  | 66 | 17 | 17 | 4 |  | 14,3 |

Приложение 6

| Объемы и источники финансирования мероприятий в области энергосбережения Мантуровского района Курской области за 2016 год № п/п Наименование мероприятий Финансирование, в том числе (тыс.руб.): Всего (тыс. руб.) Федеральный бюджет (тыс.руб.) Бюджет субъекта Российской Федерации (тыс. руб.) Местные бюджеты (тыс. руб.) Внебюджетные средства (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 6 7 1 Проведение энергоаудита 2 Установка/замена приборов учета 3 Модернизация систем тепло, электро, и водоснабжения 4 Утепление ограждающих конструкций, утепление кровли и ниш с отопительными приборами, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей (включая ремонт откосов), ремонтные работы по установке/замене оконных блоков (включая стеклопакеты, установку подоконной доски, оконных отливов, ремонт откосов, проверку локально-сметных расчетов), в т.ч. разработка ПСД 5 Внедрение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих материалов 6 Оказание государственных услуг 7 Обучение 8 Другие мероприятия (расписать подробно) ВСЕГО: |
| --- |
| * - в графе "Источник финансирования" следует указать: |
|  | -внебюджетные (собственные) средства |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - отчет производится поквартально с нарастающим итогом (отчет за 4-й квартал является итоговым отчетом за год) |

Приложение 7

| Форма отчетности работы систем водообеспечения и водоотведения в муниципальных районах и городских округах Курской области |
| --- |
| № п/п | Отчетные параметры | Единица измерения | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Объем добычи воды | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем потерь воды при транспортировке | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем ЭЭ на транспортировку, (без технической обработки) | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |
| 4 | Объём ЭЭ на добычу воды | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |
| 5 | Энергоемкость водоснабжения | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем водоотведения воды | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расход ЭЭ на транспортировку воды в системе водоотведения, (без технологических расходов на очистку) | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем потребления по приборам учета | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем потребления воды населением | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 10 | Средневзвешенный тариф, (без НДС) | руб./куб.м. |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество насосного оборудования в системах водоотведения и водоснабжения, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |
| 12 | -оснащенных регулируемым приводом | ед. |  |  |  |  |  |
| *поквартальный отчет ведется нарастающим итогом |